Российская Федерация

Иркутская  область

Нижнеилимский  район

Администрация  Новоигирминского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  « 31 » декабря  2015   г. № 695

р.п. Новая Игирма

«Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

на территории  Новоигирминского

городского поселения»

Во исполнение Федеральных  законов: от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора и  Новоигирминского городского поселения (Приложение 1,2)

2.  Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в газете  Думы и  Администрации Новоигирминского городского поселения «Игирминский вестник» и размещению на официальном сайте Администрации Новоигирминского городского поселения http//: new-igirma.irkobl.ru.

Глава Новоигирминского

городского поселения                                                 Н.И. Сотников

Рассылка: в дело-2, прокуратура, отдел МХ.

Исполнитель: Пянзина Л.А.

(839566) 62-5-21

Приложение № 1

к постановлению главы

Новоигирминского

городского поселения

от «   31» декабря  2015    г. № 695

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных домов частного сектора на территории

Новоигирминского городского поселения

У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

Каждое жилое помещение (дом, квартира, изба) должно быть оборудовано  автономными пожарными извещателями;

На электрооборудование должно быть установлено УЗО;

Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться:

- лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;

На стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

Приложение № 2

к постановлению главы

Новоигирминского

городского поселения

от «   31» декабря  2015    г. № 695

#### ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ И СТРОЕНИЙ

| № п/п | Наименование помещения, строения | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальные жилые и дачные дома | огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2л- 1 ед. на 100 кв. м общей площади; помещений квартиры (комнаты) - асбестовое покрывало размером Размером 1*1, 1 ед. на квартиру; Емкости с водой объемом не менее 200л, 2 ведра. Немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, защитные экраны, ящики с песком | Приобретение за счет собственника помещений |
| 1 | Гаражи | Огнетушители емкостью не менее 2л- 1 ед на 1 машино место; Асбестовое покрывало размером не менее 1 x 1 м - 1 ед. на 1 помещение. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой - 1 ед. на 1 помещение. Трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль | Приобретается за счет владельцев. |
| 3 | Вспомогательные | Огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, углекислотные, порошковые) 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев. |
| 4 | Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | В соответствии с ППБ 01-03 | Приобретается за счет владельцев. |

Примечания:

1. Огнетушители должны размещаться на видных удобных для доступа местах на высоте не менее 1,5 м.

2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.

3. Выбор типа огнетушителей (пенный, водный, порошковый, углекислотный) зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов. Определяется в соответствии с ППБ 01-03.